Nr sprawy 06/ADT/2024                                                                                                                    Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawy 5 000 (pięciu tysięcy) wskaźników napromieniowania składników krwi 

Zastosowanie: do kontroli efektywności napromieniania składników krwi

Wymagane parametry graniczne:
1) wskaźniki umożliwiają jednoznaczne wykazanie, że składnik krwi został poddany działaniu promieni γ w dawce nie mniejszej niż 25 Gy w następujący sposób:
a) w formie słownej (napromieniowany – nienapromieniowany) lub
b) poprzez zmianę barwy wrażliwej na promieniowanie części wskaźnika (wymagany napis na wskaźniku w języku polskim lub angielskim wyjaśniający sposób identyfikacji napromieniowania);
2) mają formę etykiety samoprzylepnej, przy czym klej nie ma niekorzystnego wpływu na jakość składników krwi;

3) maksymalne dopuszczalne wymiary wskaźników: 100 x 25 mm

4) Wykonawca gwarantuje, że termin ważności wskaźników nie będzie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

5) do każdej serii wskaźników dołączony będzie odpowiedni certyfikat serii /świadectwo jakości;

6) do każdej dostawy wskaźników dołączona będzie szczegółowa instrukcja użycia w języku polskim.
