Nr sprawy 06/ADT/2025                                                                                                                    Załącznik nr 2 do zaproszenia

Zmiana z 9 kwietnia 2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szablonów etykiet umożliwiających druk etykiet z kodami kreskowymi do oznaczania próbek krwi, pojemników na krew lub jej składniki w standardzie ISBT 128 oraz identyfikujących donacje dostosowanych do używanego systemu informatycznego przez Zamawiającego – system Bank Krwi ASSECO Poland spółki akcyjnej 
w Rzeszowie umożliwiającego nadruk grup krwi ABO i czynnika Rh.
2. Wymagania podstawowe etykiet:
1) polietylen matowy – bez nadruku;

2) świadectwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na woreczki z krwią;

3) klej nietoksyczny charakteryzujący się wysoką jakością;
4) zgodność ze standardem ISBT według Dyrektywy 2002/98/WE;

5) odporność etykiety i kleju na środowisko wodne;
6) łatwość zdejmowania z taśmy po wydruku;

7) etykiety umieszczone na białym podkładzie silikonowanym;

8) odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od +20°C do -90°C;

9) możliwość naklejania etykiet na zamrożone produkty;

10)  zastosowanie do drukarek termotransferowych Citizen CLP 621. Godex RT700i+
3. Wymagania szczegółowe etykiet - szczegółowy opis bloku etykiet kodów kreskowych:

1) liczba kodów kreskowych – 18 sztuk;

2) szerokość każdego kodu – 40 mm;

3) wysokość każdego z 14 kodów licząc od góry listka – 15 mm;

4) wysokość każdego z 4 kodów kreskowych licząc od dołu listka - 17 mm

5) wymienione szablony, etykiety muszą być kompatybilne z drukarką termotransferową Godex RT700i+, 
o rozdzielczości 300 dpi będące na wyposażeniu RCKiK Kielce.

6) każda z 18 etykiet musi być niezależna, łatwa w odklejaniu i musi umożliwiać używanie ich według potrzeb niezależnie od pozostałych etykiet;

7) opis identyfikujący donację musi znajdować się po kodem kreskowym;

8) wytrzymałość temperaturowa kleju i papieru od – 180 0C do +37 0 C;

9) kod paskowy musi być zgodny z ISBT (kod Subset 128 Subset C);

10) wszystkie kody kreskowe na etykietach muszą być odczytywane przez skanery kodów na etapie produkcji;

11) powierzchnia etykiety musi uniemożliwiać rozmazywanie się nadruku (wykonanego tuszem z taśmy barwiącej) spowodowanego zawilgoceniem;

12) do produkcji etykiet muszą być używane materiały, które nadają się na pojemniki z krwią (dot. papieru) oraz środków spożywczych (dot. kleju), materiały odporne na duże siły wirowania (odpowiednia grubość i wytrzymałość papieru).

4. Opis etykiet na składniki krwi:
1) wymiar etykiet 101,6 mm x 101,6 mm;
2) wytrzymałość temperaturowa kleju i papieru od – 180 0C do +37 0 C;
3) rodzaj papieru pematP;

4) każda z etykiet musi być niezależna, łatwa w odklejaniu i musi umożliwiać używanie ich według potrzeb niezależnie od pozostałych etykiet;
5) powierzchnia etykiety musi uniemożliwiać rozmazywanie się nadruku (wykonanego tuszem z taśmy barwiącej) spowodowanego zawilgoceniem;
6) do produkcji etykiet muszą być używane materiały, które nadają się na pojemniki z krwią (dot. papieru) oraz środków spożywczych (dot. kleju), materiały odporne na duże siły wirowania (odpowiednia grubość i wytrwałość papieru);
7) zastosowanie do drukarek termotransferowych Godex RT700i+, Clever TTP243.
5. Opis etykiet pilotkowych:
1) wymiar 50 mm x 25 mm;
2) wytrzymałość temperaturowa kleju i papieru od – 180 0C do +37 0 C;
3) każda z etykiet musi być niezależna, łatwa w odklejaniu i musi umożliwiać używanie ich według potrzeb niezależnie od pozostałych etykiet;
4) powierzchnia etykiety musi uniemożliwiać rozmazywanie się nadruku (wykonanego tuszem z taśmy barwiącej) spowodowanego zawilgoceniem;
5) do produkcji etykiet muszą być używane materiały, które nadają się na pojemniki z krwią (dot. papieru) oraz środków spożywczych (dot. kleju), materiały odporne na duże siły wirowania (odpowiednia grubość i wytrwałość papieru);
6) zastosowanie do drukarek termotransferowych Godex RT700i+Citizen CLP 621, Citizen CL-S 700, Clever TTP243.
6. Taśma barwiąca czarna do drukarki Citizen – 240 (dwieście czterdzieści) 64 (sześćdziesiąt cztery) sztuki.
7. Opis etykiet dla Działu Zapewnienia Jakości:
1) wymiary pojedynczej etykiety: szerokość 90 mm x wysokość 36 mm;
2) kolor: zielony, żółty, biały, niebieski, czerwony;
3) możliwość zastosowania metkownicy do nadrukowanej rolki z etykietami;
8. Opis naklejek samoprzylepnych do druku etykiet donacyjnych:
1) wymiary pojedynczej etykiety: szerokość 101, 6 x wysokość 101,6 mm;
2) wytrzymałość temperaturowa kleju i papieru od – 196 0C do +37 0 C,
3) każda z etykiet musi być niezależna, łatwa w odklejaniu i musi umożliwiać używanie ich według potrzeb niezależnie od pozostałych etykiet;
4) powierzchnia etykiety musi uniemożliwiać rozmazywanie się nadruku (wykonanego tuszem z taśmy barwiącej) spowodowanego zawilgoceniem;
5) do produkcji etykiet muszą być używane materiały, które nadają się do przyklejenia na laminat pet/pe, pojemniki z krwią (dot. papieru) oraz środków spożywczych (dot. kleju), użyte materiały muszą być odporne na duże siły wirowania (odpowiednia grubość i wytrwałość papieru).

